## Sheet1
标签 | 全称 | 别名
EQU | 送风机 | 风机 | 送风 | 二次风机 | 二次风
EQU | 引风机 | 风机 | 引风(部分电厂有增压风机）
EQU | 一次风机 | 风机 | 一次风
EQU | 密封风机 | 风机 | 密封风
EQU | 磨煤机 | 磨 | 钢球磨煤机 | 球磨机 | 中速磨 | 中速磨煤机
EQU | 给煤机 | 皮带给煤机
EQU | 空预器 | 空气预热器 | 容克式换热器 | 空气换热器 | 烟气换热器
EQU | 低温过热器 | 低过 | 一级过热器
EQU | 屏式过热器 | 屏过 | 二级过热器 | 中间过热器
EQU | 高温过热器 | 高过 | 三级过热器 | 末级过热器
EQU | 低温再热器 | 低再 | 一级再热器
EQU | 高温再热器 | 高再 | 末级再热器 | 二级再热器
EQU | 省煤器 | 部分电厂有低温省煤器
EQU | 再热减温器 | 再减器 | 减温器
EQU | 一级过热减温器 | 一级减温
EQU | 二级过热减温器 | 二级减温
EQU | 前墙螺旋水冷壁 | 前墙水冷壁 | 螺旋水冷壁
EQU | 后墙螺旋水冷壁 | 后墙水冷壁 | 螺旋水冷壁
EQU | A侧螺旋水冷壁 | 螺旋水冷壁 | A侧水冷壁
EQU | B侧螺旋水冷壁 | 螺旋水冷壁 | B侧水冷壁
EQU | 前墙垂直水冷壁 | 前墙水冷壁 | 垂直水冷壁
EQU | A侧垂直水冷壁 | A侧水冷壁 | 垂直水冷壁
EQU | 垂直水冷壁（凝渣管） | 水冷壁 | 凝渣管 | 拉稀管
EQU | B侧垂直水冷壁 | B侧水冷壁 | 垂直水冷壁
EQU | 水平烟道底部水冷壁 | 烟道底部水冷壁 | 烟道底部 | 水平烟道底部
EQU | 空压机系统 | 空压机 | 仪用空压机 | 检修空压机 | 输灰空压机
EQU | 燃油系统 | 油系统 | 燃油（燃油泵 | 卸油泵 | 油罐) | 锅炉燃油 | 燃料油系统 | 助燃油系统
EQU | 锅炉本体 | 炉 | 炉膛 | 锅炉 | 直流炉 | 汽包炉 | 煤粉炉
EQU | 捞渣机 | 干式出渣系统 | 干出渣 | 干渣机系统 | 除渣系统 | 一级干渣机 | 碎渣机 | 二级干渣机
EQU | 润滑油系统 | 滑油系统 | 主机油系统 | 油系统 | 透平油系统
EQU | 主油箱 | 润滑油箱 | 油箱 | 透平油箱
EQU | 冷油器 | 润滑冷油器 | 板式冷油器
EQU | 顶轴油泵 | 柱塞泵 | 顶轴油 | 油泵
EQU | 润滑油泵 | 主机润滑油泵 | 油泵 | 交流油泵
EQU | 控制油系统 | EH油系统 | 抗燃油系统 | 抗燃油 | EH油
EQU | 密封油系统 | 密封油 | 发电机密封油系统
EQU | 真空油箱 | 油箱 | 密封油箱
EQU | 冷却器 | 闭冷水冷却器 | 闭冷水器
EQU | 轴封汽系统 | 轴封 | 轴封系统 | 轴封蒸汽系统 | 轴封汽
EQU | 蒸汽喷射装置 | 蒸汽喷射
EQU | 循环水管道系统 | 循环水管 | 水管 | 循环水系统 | 开式水系统 | 开式冷却水系统
EQU | 循环水泵 | 循泵 | 立式斜流泵 | 混流泵
EQU | 本体轴承 | 支撑轴承 | 径向轴承 | 推力轴承 | 轴承 | 瓦 | 滑动轴承 | 可倾瓦 | 三油契轴承
EQU | 1号轴承 | #1瓦 | #1径向轴承 | 1号支撑轴承 | 高压缸前轴承
EQU | 2号推力联合轴承 | #2瓦 | 推力瓦 | #2径向轴承 | 2号支撑轴承 | 联合轴承
EQU | 3号轴承 | #3瓦 | #3径向轴承 | 3号支撑轴承 | 中压缸后轴承
EQU | 4号轴承 | #4瓦 | #4径向轴承 | 4号支撑轴承 | 低压缸前轴承
EQU | 5号轴承 | #5瓦 | #5径向轴承 | 5号支撑轴承
EQU | 6号轴承 | #6瓦 | #6径向轴承 | 6号支撑轴承 | 低压缸后轴承
EQU | 7号轴承 | #7瓦 | #7径向轴承 | 7号支撑轴承 | 发电机前轴承
EQU | 8号轴承 | #8瓦 | #8径向轴承 | 8号支撑轴承 | 发电机后轴承
EQU | 氢气系统 | 氢冷系统 | 氢冷
EQU | 氢冷器 | 氢气冷却器 | 发电机氢冷器
EQU | 汽动给水泵 | 汽泵 | 给泵 | 汽动给泵 | 给水泵
EQU | 小机 | 小汽轮机 | 给水泵汽轮机 | 给泵汽轮机 | 小汽机 | 给泵汽机 | 给水泵汽机
EQU | 电动给水泵 | 电泵
EQU | 交流泵 | 小机润滑油泵 | 油泵
EQU | 凝补水系统 | 凝补水
EQU | 凝汽器 | 表面式凝汽器 | 凝结器
EQU | 凝结水系统 | 凝结水
EQU | 凝输泵 | 凝补泵 | 凝结水补水泵
EQU | 凝结水泵 | 凝泵 | 变频泵 | 工频泵
EQU | 低加 | 低压加热器
EQU | 除氧器 | 除氧 | 无头除氧器 | 混合式除氧器 | 高压除氧器
EQU | 给水系统 | 给水 | 锅炉给水系统
EQU | 高加 | 高压加热器 | 抽汽加热器 | 表面式加热器 | 回热加热器
EQU | 高压缸 | 高缸 | 高压汽缸
EQU | 排汽管道 | 高压排汽管道 | 高排 | 高压排汽
EQU | 主汽阀 | 主蒸汽进汽电动门 | 主汽门 | 高压主汽阀 | TV
EQU | 主调阀滤网 | 主汽滤网 | 进汽滤网 | 主汽门滤网 | 滤网
EQU | 高压调阀 | 高压调门 | 高压进汽调节阀 | 高调阀 | 调门 | 高调门 | GV
EQU | 高压主汽阀 | 主汽门 | 高压主汽门 | 高压进汽门 | 高主阀 | 主汽阀 | MSV
EQU | 中压缸 | 中缸 | 中压汽缸
EQU | 中压主汽阀 | 主汽门 | 中压主汽门 | 中压进汽门 | 中主阀 | 中联门 | 中压进汽联程阀 | RSV | RV
EQU | 中压调阀 | 中调阀 | 中压调节汽门 | 中压进气调节阀 | 中联门 | 中压进汽联程阀 | IV
EQU | 低压缸 | 低缸 | 低压汽缸
EQU | 本体 | 汽机 | 主机
EQU | 高压旁路 | 高旁 | 高压旁路系统
EQU | 低压旁路 | 低旁 | 低压旁路系统
EQU | 辅汽系统 | 辅汽
EQU | 闭冷水系统 | 闭冷水 | 闭式水系统 | 闭式水 | 闭式冷却水系统
EQU | 闭冷水泵 | 水泵 | 闭式冷却水泵 | 闭式水泵
EQU | 闭冷水箱 | 水箱 | 闭式冷却水箱 | 闭式水箱
EQU | 低加疏水泵 | 疏水泵
EQU | 真空泵 | 水环式真空泵
EQU | 定子冷却水系统 | 定冷水系统 | 定冷水
EQU | 发电机本体 | 发电机
EQU | 发电机定子 | 定子 | 定子绕组
EQU | 发电机转子 | 转子 | 转子绕组
EQU | 励磁系统 | 励磁 | 励磁调节器 | 励磁调节系统 | 励磁回路
EQU | 主变 | 主变压器
EQU | 高厂变 | 高压厂用变压器 | 高压厂变
EQU | 高备变 | 高压备用变压器
EQU | 汽机变 | 汽机变压器
EQU | 锅炉变 | 锅炉变压器
EQU | 保安变 | 保安变压器
EQU | 除尘变 | 电除尘变压器 | 除尘变压器
EQU | 脱硫变 | 脱硫变压器
EQU | 励磁变 | 励磁变压器
EQU | 公用变 | 公用段变压器
EQU | 检修变 | 检修电源变压器
EQU | 照明变 | 照明电源变压器
EQU | 水处理变 | 水处理电源变压器
EQU | 工作段母线 | 工作母线
EQU | 厂用段母线 | 厂用母线
EQU | 封闭母线 | 离相封闭母线 | 共箱封闭母线 | 电缆母线槽
EQU | GIS | GIS | 六氟化硫封闭式组合电器 | 气体绝缘全封闭组合电器
EQU | NCS | 网络监控系统 | 升压站监控系统 | 升压站网络控制自动化系统 | 电力网络计算机监控系统
EQU | 电机 | 电动机
EQU | 厂用电系统 | 厂用电 | 厂用电接线系统
EQU | 脱硝反应器 | 脱销 | SCR | 脱硝 | SCR反应器
EQU | 稀释风机 | 脱硝稀释风
EQU | 氨空混合器 | 喷氨 | (氨 | 空混合器)
aaa | 空压机系统 | 空压机 | 仪用空压机 | 检修空压机 | 输灰空压机
aaa | 燃油系统 | 油系统 | 燃油（燃油泵 | 卸油泵 | 油罐) | 锅炉燃油 | 燃料油系统 | 助燃油系统
aaa | 锅炉本体 | 炉 | 炉膛 | 锅炉 | 直流炉 | 汽包炉 | 煤粉炉
aaa | 捞渣机 | 干式出渣系统 | 干出渣 | 干渣机系统 | 除渣系统 | 一级干渣机 | 碎渣机 | 二级干渣机
aaa | 润滑油系统 | 滑油系统 | 主机油系统 | 油系统 | 透平油系统
aaa | 主油箱 | 润滑油箱 | 油箱 | 透平油箱
aaa | 冷油器 | 润滑冷油器 | 板式冷油器
aaa | 顶轴油泵 | 柱塞泵 | 顶轴油 | 油泵
aaa | 润滑油泵 | 主机润滑油泵 | 油泵 | 交流油泵
aaa | 控制油系统 | EH油系统 | 抗燃油系统 | 抗燃油 | EH油
aaa | 密封油系统 | 密封油 | 发电机密封油系统
aaa | 真空油箱 | 油箱 | 密封油箱
aaa | 冷却器 | 闭冷水冷却器 | 闭冷水器
aaa | 轴封汽系统 | 轴封 | 轴封系统 | 轴封蒸汽系统 | 轴封汽
aaa | 蒸汽喷射装置 | 蒸汽喷射
aaa | 循环水管道系统 | 循环水管 | 水管 | 循环水系统 | 开式水系统 | 开式冷却水系统
aaa | 循环水泵 | 循泵 | 立式斜流泵 | 混流泵
aaa | 本体轴承 | 支撑轴承 | 径向轴承 | 推力轴承 | 轴承 | 瓦 | 滑动轴承 | 可倾瓦 | 三油契轴承
aaa | 1号轴承 | #1瓦 | #1径向轴承 | 1号支撑轴承 | 高压缸前轴承
aaa | 2号推力联合轴承 | #2瓦 | 推力瓦 | #2径向轴承 | 2号支撑轴承 | 联合轴承
aaa | 3号轴承 | #3瓦 | #3径向轴承 | 3号支撑轴承 | 中压缸后轴承
aaa | 4号轴承 | #4瓦 | #4径向轴承 | 4号支撑轴承 | 低压缸前轴承
aaa | 5号轴承 | #5瓦 | #5径向轴承 | 5号支撑轴承
aaa | 6号轴承 | #6瓦 | #6径向轴承 | 6号支撑轴承 | 低压缸后轴承
aaa | 7号轴承 | #7瓦 | #7径向轴承 | 7号支撑轴承 | 发电机前轴承
aaa | 8号轴承 | #8瓦 | #8径向轴承 | 8号支撑轴承 | 发电机后轴承
aaa | 氢气系统 | 氢冷系统 | 氢冷
aaa | 氢冷器 | 氢气冷却器 | 发电机氢冷器
aaa | 汽动给水泵 | 汽泵 | 给泵 | 汽动给泵 | 给水泵
bbb | 闭冷水泵 | 水泵 | 闭式冷却水泵 | 闭式水泵
bbb | 闭冷水箱 | 水箱 | 闭式冷却水箱 | 闭式水箱
bbb | 低加疏水泵 | 疏水泵
bbb | 真空泵 | 水环式真空泵
bbb | 定子冷却水系统 | 定冷水系统 | 定冷水
bbb | 发电机本体 | 发电机
bbb | 发电机定子 | 定子 | 定子绕组
bbb | 发电机转子 | 转子 | 转子绕组
bbb | 励磁系统 | 励磁 | 励磁调节器 | 励磁调节系统 | 励磁回路
bbb | 主变 | 主变压器
bbb | 高厂变 | 高压厂用变压器 | 高压厂变
bbb | 高备变 | 高压备用变压器
bbb | 汽机变 | 汽机变压器
bbb | 锅炉变 | 锅炉变压器
bbb | 保安变 | 保安变压器
bbb | 除尘变 | 电除尘变压器 | 除尘变压器
bbb | 脱硫变 | 脱硫变压器
bbb | 励磁变 | 励磁变压器
ccc | 冷却器 | 闭冷水冷却器 | 闭冷水器
ccc | 轴封汽系统 | 轴封 | 轴封系统 | 轴封蒸汽系统 | 轴封汽
ccc | 蒸汽喷射装置 | 蒸汽喷射
ccc | 循环水管道系统 | 循环水管 | 水管 | 循环水系统 | 开式水系统 | 开式冷却水系统
ccc | 循环水泵 | 循泵 | 立式斜流泵 | 混流泵
ccc | 本体轴承 | 支撑轴承 | 径向轴承 | 推力轴承 | 轴承 | 瓦 | 滑动轴承 | 可倾瓦 | 三油契轴承
ccc | 1号轴承 | #1瓦 | #1径向轴承 | 1号支撑轴承 | 高压缸前轴承
ccc | 2号推力联合轴承 | #2瓦 | 推力瓦 | #2径向轴承 | 2号支撑轴承 | 联合轴承
ccc | 3号轴承 | #3瓦 | #3径向轴承 | 3号支撑轴承 | 中压缸后轴承
ccc | 4号轴承 | #4瓦 | #4径向轴承 | 4号支撑轴承 | 低压缸前轴承
ccc | 5号轴承 | #5瓦 | #5径向轴承 | 5号支撑轴承
ccc | 6号轴承 | #6瓦 | #6径向轴承 | 6号支撑轴承 | 低压缸后轴承
ccc | 7号轴承 | #7瓦 | #7径向轴承 | 7号支撑轴承 | 发电机前轴承
ccc | 8号轴承 | #8瓦 | #8径向轴承 | 8号支撑轴承 | 发电机后轴承
ccc | 氢气系统 | 氢冷系统 | 氢冷
ccc | 氢冷器 | 氢气冷却器 | 发电机氢冷器
ccc | 汽动给水泵 | 汽泵 | 给泵 | 汽动给泵 | 给水泵
ccc | 小机 | 小汽轮机 | 给水泵汽轮机 | 给泵汽轮机 | 小汽机 | 给泵汽机 | 给水泵汽机
ccc | 电动给水泵 | 电泵
ccc | 交流泵 | 小机润滑油泵 | 油泵
ccc | 凝补水系统 | 凝补水
ccc | 凝汽器 | 表面式凝汽器 | 凝结器
ccc | 凝结水系统 | 凝结水
ccc | 凝输泵 | 凝补泵 | 凝结水补水泵
ccc | 凝结水泵 | 凝泵 | 变频泵 | 工频泵
ccc | 低加 | 低压加热器
ccc | 除氧器 | 除氧 | 无头除氧器 | 混合式除氧器 | 高压除氧器
ccc | 给水系统 | 给水 | 锅炉给水系统
ccc | 高加 | 高压加热器 | 抽汽加热器 | 表面式加热器 | 回热加热器
ccc | 高压缸 | 高缸 | 高压汽缸
ccc | 排汽管道 | 高压排汽管道 | 高排 | 高压排汽
ccc | 主汽阀 | 主蒸汽进汽电动门 | 主汽门 | 高压主汽阀 | TV
ccc | 主调阀滤网 | 主汽滤网 | 进汽滤网 | 主汽门滤网 | 滤网
ccc | 高压调阀 | 高压调门 | 高压进汽调节阀 | 高调阀 | 调门 | 高调门 | GV
ccc | 高压主汽阀 | 主汽门 | 高压主汽门 | 高压进汽门 | 高主阀 | 主汽阀 | MSV